山西省疾病预防控制中心新建项目实验设备购置清单

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全型高压灭菌器 | 台 | 2 | 80 | 160 |
| 2 | 立式高压灭菌器 | 台 | 16 | 5 | 80 |
| 3 | 干热灭菌器 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 超低温冰箱-80℃ | 台 | 60 | 7 | 420 |
| 5 | 超低温冰箱-40℃ | 台 | 32 | 4 | 128 |
| 6 | 冷藏箱、冰柜、冰箱 | 台 | 66 | 2 | 132 |
| 7 | 培养箱 | 台 | 22 | 7 | 154 |
| 8 | 冷库 | 座 | 3 | 90 | 270 |
| 9 | IIB2型生物安全柜 | 台 | 6 | 9.7 | 58.2 |
| 10 | IIA2型生物安全柜 | 台 | 35 | 8 | 280 |
| 11 | 超净工作台 | 台 | 8 | 1.5 | 12 |
| 12 | 万向排气罩 | 个 | 154 | 0.4 | 61.6 |
| 13 | 原子吸收罩 | 个 | 28 | 0.5 | 14 |
| 14 | 有机废气处理装置 | 套 | 23 | 6 | 138 |
| 15 | 化学废气处理装置 | 套 | 13 | 15 | 195 |
| 16 | 气溶胶动物染毒实验装置 | 套 | 1 | 80 | 80 |
| 17 | 病媒生物实验装置 | 台 | 99 | 5 | 495 |
| 18 | 动物解剖台 | 个 | 6 | 3.5 | 21 |
| 19 | 动物取材台 | 个 | 6 | 6.5 | 39 |
| 20 | 实验动物处死设备 | 套 | 2 | 8.75 | 17.5 |
| 21 | 病媒生物消杀实验装置 | 套 | 2 | 25 | 50 |
| 22 | 动物饮用无菌水制水装置 | 套 | 1 | 368 | 368 |
| 23 | 动物笼具清洗机 | 台 | 5 | 60 | 300 |
| 24 | 生物安全型传递柜 | 台 | 5 | 34 | 170 |
| 25 | 纯水制水设备 | 套 | 3 | 81.6 | 244.8 |
| 26 | 普通氮气制气供气系统 | 套 | 2 | 25 | 50 |
| 27 | 高纯氮气制气供气系统 | 套 | 1 | 11.3 | 11.3 |
| 28 | 其它实验用气体供气设备 | 套 | 19 | 10 | 190 |
| 29 | 试剂柜、器皿柜、样品柜 | 个 | 1,900 | 0.4 | 760 |
| 30 | 仪器台 | 延米 | 310 | 0.35 | 108.5 |
| 31 | 实验边台 | 延米 | 1,920 | 0.3 | 576 |
| 32 | 中央实验台 | 延米 | 258 | 0.52 | 134.16 |
| 33 | 高温矮台 | 延米 | 30 | 0.4 | 12 |
| 34 | 天平台 | 个 | 24 | 0.25 | 6 |
| 35 | PP水槽、龙头 | 套 | 962 | 0.1 | 96.2 |
| 36 | 洗眼器 | 个 | 20 | 0.1 | 2 |
| 37 | 手消毒器 | 个 | 80 | 0.15 | 12 |
| 38 | 紧急冲淋装置 | 套 | 15 | 0.3 | 4.5 |
|  | 合计 |  | 6140 |  | 5855 |